## 询价会资料
医疗设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求概况
1 | 脉冲短波治疗仪（带头面部玻璃电极） | 1 | 应用热效应和深层热作用时采用连续模式，可增加血液循环，增强组织代谢。应用非热效应采用脉冲模式，具有消炎作用。
2 | 脉动治疗仪（IQ枪） | 1 | 调整脊椎、骨关节排列，改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等。
3 | 磁振热治疗仪 | 1 | 适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗，磁疗现代研究促进骨折的愈合的疗效明确。
4 | 干扰电治疗仪（12极） | 1 | 用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗
5 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 1、用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛；用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复；用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，用于训练后全身或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防
6 | PT床（电动升降） | 1 | 供医疗人员行手法治疗时用以支撑患者身体，形成临床所需体位，方便患者躺卧，同时可根据治疗师身高进行调整治疗床高度，避免治疗师在治疗过程中出现床高不合适而造成自身损伤。
7 | 场效应治疗仪 | 2
8 | 康复训练跑台 | 1 | 可以增强患者的心肺功能、改善身体的灵活性和协调性，提高患者的身体素质和抵抗力。可以促进患者的血液循环和新陈代谢，加速伤口的愈合和康复
9 | 气压治疗仪（四肢款） | 1 | 肢体创伤后水肿；淋巴会理障碍性水肿；截肢后残端肿胀；复杂性区域性疼痛综合征；静脉瘀滞性溃疡；对长期卧床或手术被动体位者预防下肢深静脉血栓形成。
10 | 全自动纯水机 | 1 | 产水量大于1000L每小时，产水电导率<10us/cm(25℃）
11 | 干燥柜 | 1 | 满足医疗器械干燥
12 | 封口机 | 1 | 满足纸塑材料包装
13 | 移位机 | 1 | 满足危重患者转移转运，护理人员随时电动电动调整病人体位（上升/下降或移动，体位治疗时），体位治疗要求吊架可180度任意倾斜角度进行固定且无摇摆，满足减重训练、离床站立、步态训练等功能
14 | 便携 移动式心肺辅助系统（ECMO) | 1 | 可长时间心肺功能支持，监测压力、动/静脉血温、微小气泡、流量、转速、静脉氧饱和度、血红蛋白含量、红细胞压积、可救护车和航空转运。
15 | 带称重系统及水平侧翻功能的原装进口高端电动医用床 | 2 | 电动功能：整体升降、背部上升、膝部上升、前后倾、电动脚部、电动床体延长、背膝联动、电动CPR、一键心脏座椅位配置：液晶屏控制系统、自动侧翻功能、称重功能、离床报警功能、离床辅助功能、侧翻防护垫、第三段护栏、自动刹车、电动起降第五脚轮。 控制：侧护栏控制器、手持控制器、有线面板控制器、脚控器