- 采购需求

项目名称：海南省万宁市人民医院手术器械采购项目

预算金额：336732.82元，资金来源为医院自筹

- 项目概况

- 本项目共 1 个包，采购麻醉科及手术科室可重复使用的医疗器械一批。

- 器械清单：

| 序号 | 卫生材料名称 | 规格 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜手术器材（塑料夹钳） | 330*Ф10 | 把 | 4 |  |
| 2 | 双极电凝钳 | 330*Ф5 | 把 | 2 |  |
| 3 | 气腹针 | 120 | 把 | 4 |  |
| 4 | 腹腔镜手术器械（持针器） | 330*Ф5 弯头 | 把 | 4 |  |
| 5 | 腹腔镜手术器械（组织抓取钳） | 330*Φ5 | 把 | 4 |  |
| 6 | 腹腔镜手术器械（弯分离钳） | 330*Φ5 | 把 | 5 |  |
| 7 | 腹腔镜手术器械（组织抓取钳） | 330*Φ5 | 把 | 8 |  |
| 8 | 腹腔镜手术器械（穿刺器） | Ф10.5 | 套 | 2 |  |
| 9 | 腹腔镜手术器械（穿刺器） | Ф5.5 | 套 | 2 |  |
| 10 | 高频腹腔内窥镜手术器械 | 330*Ф5 | 把 | 5 |  |
| 11 | 高频腹腔内窥镜手术器械 | 330*Φ5 | 把 | 5 |  |
| 12 | 施夹钳（不带夹） | 380*Ф12.5 止血夹施夹钳 | 把 | 1 |  |
| 13 | 组织镊 | 160，1*2钩 | 把 | 10 |  |
| 14 | 组织钳 | 180，直 | 把 | 50 |  |
| 15 | 组织钳 | 160，直 | 把 | 30 |  |
| 16 | 医用镊 | 250，直 | 把 | 10 |  |
| 17 | 海绵钳 | 250*10，直有齿 | 把 | 10 |  |
| 18 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 10 |  |
| 19 | 组织剪(普通) | 180，弯 | 把 | 20 |  |
| 20 | 海绵钳 | 250*10，弯有齿 | 把 | 10 |  |
| 21 | 尖嘴钳 | 160 尖嘴，薄腮 | 把 | 2 |  |
| 22 | 显微眼用镊 | 102*0.2，直，1*2齿 | 把 | 10 |  |
| 23 | 组织剪(普通) | 180，弯 | 把 | 20 |  |
| 24 | 显微眼用镊 | 100，直无钩，有齿 | 把 | 5 |  |
| 25 | 肋骨牵开器 | 40*34，200*140，小号，肋骨 | 把 | 1 |  |
| 26 | 肋骨牵开器 | 60*52，240*170，中号，肋骨 | 把 | 1 |  |
| 27 | 肋骨合拢器 | 170 | 把 | 1 |  |
| 28 | 脑膜镊 | 200*1*2钩，大柄花 | 把 | 3 |  |
| 29 | 左侧角40º双关节咬骨钳 | 200*3，直头，左侧角40°，双关节 | 把 | 3 |  |
| 30 | 骨锉 | 250，单头 | 把 | 3 |  |
| 31 | 乳房拉钩 | 195*120*25 | 把 | 1 |  |
| 32 | 乳房拉钩 | 195*100*25 | 把 | 1 |  |
| 33 | 腹腔镜穿刺器密封帽 | Ф3 | 个 | 10 | 当前使用的产品产家为： 桐庐优视医疗器械有限公司。 型号分别为： （1）FQ型 10.5*105mm 磁性片阀； （2）FQ型 5.5*105mm 磁性片阀 |
| 34 | 腹腔镜穿刺器密封帽 | Ф5.5 | 个 | 10 |  |
| 35 | 腹腔镜穿刺器密封帽 | Ф10.5 | 个 | 5 |  |
| 36 | 十字帽 | Ф15 | 个 | 5 |  |
| 37 | 十字帽 | Ф10 | 个 | 5 |  |
| 38 | 铣刀标准型 | 2 环铣刀 | 把 | 5 |  |
| 39 | 螺纹钻头 | 2环 麻花钻 | 枚 | 2 |  |
| 40 | 睑板器 | 100，片状 | 把 | 5 |  |
| 41 | 挖齿 | 150*16 | 把 | 5 |  |
| 42 | 剖腹产钳 | 260，剖腹 | 对 | 1 |  |
| 43 | 产钳 | 400，转位 | 对 | 2 |  |
| 44 | 产钳 | 350，低位 | 对 | 1 |  |
| 45 | 穿颅器 | 250，握柄式，穿颅 | 把 | 3 |  |
| 46 | 单叶产钳 | 300，单叶 | 把 | 1 |  |
| 47 | 刮匙 | 280*10（10#），钝，环形，六方柄 | 把 | 15 |  |
| 48 | 取环钳 | 220，弯 | 把 | 5 |  |
| 49 | 血管夹（显微） | 250*2.7，圆弯R32*15（中弯） | 把 | 15 |  |
| 50 | 老虎钳（大） | 235*Ф2，虎头 | 把 | 2 |  |
| 51 | 老虎钳（小） | 210*Ф2，虎头 | 把 | 2 |  |
| 52 | 胸腔止血钳 | 250*2.7，圆弯R32*15（中弯） | 把 | 2 |  |
| 53 | 胸骨（乳内）牵开器 | 215*200 | 套 | 1 |  |
| 54 | 单孔型血管钳 | 360*15*135°，滑板式，弯，1*2齿 | 把 | 1 |  |
| 55 | 单孔型血管钳 | 330*15，滑板式，圆弯，1*2齿，双开 | 把 | 2 |  |
| 56 | 小切口持针钳 | 340，滑板式，直，细针，镶片0.3 | 把 | 1 |  |
| 57 | 小切口肺叶钳 | 340*12，弯有齿，滑板式，肺叶 | 把 | 2 |  |
| 58 | 分离结扎钳 | 320*150*12，钳式，弯 ，小切口 | 把 | 2 |  |
| 59 | 剖宫产剪 | 180，侧弯，球头 | 把 | 10 |  |
| 60 | 无损伤镊 | 240*2，直，无损伤 | 把 | 2 |  |
| 61 | 手术刀柄 | 4# | 把 | 10 |  |
| 62 | 器械钳（持物钳） | 250*12，弯有槽 | 把 | 15 |  |
| 63 | 布巾钳 | 160，尖头 | 把 | 10 |  |
| 64 | 分离结扎钳 | 240*18*90°，角弯，全齿 | 把 | 4 |  |
| 65 | 双翼阴道手术扩张器 | 90*32，可调式 | 把 | 10 |  |
| 66 | 手术刀片 | 12# | 把 | 100 |  |
| 67 | 止血钳 | 240，弯，全齿，有钩 | 把 | 4 |  |
| 68 | 止血钳 | 240，直，全齿，有钩 | 把 | 4 |  |
| 69 | 高频腹腔内窥镜手术器械（弯分离钳90°） | 330*Φ5 | 把 | 1 |  |
| 70 | 腹腔镜手术器械（胆囊抓钳） | 330*Φ5 | 把 | 1 |  |
| 71 | 转换器 | Ф10 | 把 | 2 |  |
| 72 | 转换器 | Ф10 | 把 | 2 |  |
| 73 | 腹腔镜导光束（光纤导线） | 4.8mm*3000mm | 把 | 2 |  |
| 74 | 撕囊镊 | 105*13，角弯，弧头，1.8微切口，圆柄，滚花 | 把 | 5 |  |
| 75 | 镊子筒 | 45*100，有盖，小号 | 个 | 20 |  |
| 76 | 显微眼用镊 | 122，直有齿，精细 | 把 | 5 |  |
| 77 | 异物钳 | 360*2.5*Ф2，锯齿头，气管 | 把 | 1 |  |
| 78 | 异物钳 | 360*2.5*Ф2，圆口，气管 | 把 | 1 |  |
| 79 | 异物钳 | 360*2.5*Ф2，取珠式，气管 | 把 | 1 |  |
| 80 | 异物钳 | 360*2.5*Ф2，环形头，气管 | 把 | 1 |  |
| 81 | 小儿支气管镜 | Φ4*260mm | 把 | 1 |  |
| 82 | 小儿支气管镜 | Φ4.5*280mm | 把 | 1 |  |
| 83 | 吸引管 | Φ2.5*350mm | 把 | 1 |  |

注：1、供应商需完全响应规格及参数，否则视为无效投标；

2、若产品名称与采购需求不一致，需单独提供产品规格及参数符合本项目需求说明函。

- 服务要求 (以下服务内容产生的费用应包含本次报价中)

(一) 质量要求

供应商产品必须符合采购单位使用要求，并且不得低于国家及地方政府关于货物的相关强制性标准。

(二) 货物包装要求

按厂家规定的标准保护措施进行包装，需要低温运输的要使用低温保护包装。

(三) 交货要求

1.交货期：合同生效之日起30个日历天内交付。

2.交货地点：海南省万宁市人民医院。

3.供货方式：供应商必须根据采购单位订货的品种、规格、数量及时将所需货物送达采购单位指定地点，并负责运输过程中的车辆、材料和人员的一切安全责任及费用。供应商不得再通过任何名义向采购人收取任何其他费用。

4.供应商按约定供应货物，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测 报告等。

5.货物送到采购单位后由双方共同验收后履行签收手续。如验收发现不符合要求的，采购单位有权退回该批次的货物，供应商负责在5个工作日内重新供应， 由此产生的一切费用均由供应商承担。

(四) 质量保证及售后服务

1.采购单位在货物使用过程中，对质量问题有权随时提出异议。对不符合质量要求的货物供应商应在5个工作日内更换。

2.供应商向采购单位提供货物产品厂家标准服务，提供 24 小时电话技术支持和咨询。必要时，根据采购单位工作人员要求，派遣专业工作人员至现场提供技术支持和咨询。

(五) 货款支付

1.支付货物款时间：供货数量达到合同约定且经验收由采购单位使用并经双方结算后，供应商提供普通税票，采购单位在收到税票后，按医院规定程序办理完毕后30个工作日内转账支付。供应商延迟开具发票的，采购单位的付款义务也相应顺延。

2.耗材合同所有款项均由采购单位按供应商在本合同中提供的银行帐号以转账的方式向供应商支付。供应商应确保本合同中指定的收款账户信息正确无误，否则导致采购单位无法办理转账付款手续等的一切责任由供应商自行承担；如因此给采购单位造成损失，供应商需向采购单位赔偿实际损失。

(六) 其他要求

1.一方严重违约造成合同无法履行时，守约方有权解除合同，违约方应按合同未履行价款部分的20%支付违约金。

2.货物存在质量问题，供应商需承担该批次合同总价款20%作为违约金，并赔偿采购单位因此造成 (包括引起的医疗纠纷) 的一切损失。

3.供应商所交材料品种、规格、型号、质量不符合合同约定的，如果采购单位同意利用，则按质论价，双方另行制订协议；如果采购单位不能利用的，供应商应负责包换，并承担调换或退货的费用，以及承担因为调换退货给采购单位造成的一切损失。

4.供应商逾期交货，每逾期一日，按该批次合同总价款的万分之一支付违约金，逾期超过10个工作日采购单位有权解除合同，供应商应按第(一)款的约定支付违约金。

5.供应商应保证其所提供的货物不存在任何权利瑕疵。如因供应商侵犯第三方的所有权、担保物权或其他权益产生争议，给采购单位造成经济损失的， 供应商应承担全部责任并承担因此发生的各种费用，包括但不限于采购单位交纳的罚款、赔偿金、诉讼费用、律师费等。