万宁市人民医院锅炉项目

| 序号 | 项 目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定蒸发量 | Kg/h | 500 |
| 2 | 额定工作压力 | MPa | 1.0 |
| 3 | 水压测试压力 | MPa | 1.4 |
| 4 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 184 |
| 5 | 输入功率 | KW | 360 |
| 6 | 输入电流 | A | 540 |
| 7 | 额定电压 | - | 3P380V/50Hz |
| 8 | 电加热管功率 | KW | 36KW |
| 9 | 电加热管数量 | 支 | 10 |
| 10 | 进水口径 | DN | 25 |
| 11 | 主汽阀口径a | DN | 50 |
| 12 | 安 全 阀 口 径 b | DN | 40 |
| 13 | 排 污 阀 口 径 d | DN | 40 |
| 14 | 水泵电机功率 | KW | 1.15 |
| 15 | 锅炉主体重量 | kg | 750 |
| 16 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450*1350*2300 |
| 17 | 电控柜外型尺寸 (长×宽×高) | mm | 1200*600*2000 |
| 18 | 控制柜重量 | kg | 300 |
| 19 | 分汽缸（配套） | 1.25mPa | 一进三出 |
| 20 | 高压蒸汽排污管 | DN40 | 6米 |
| 21 | 高压蒸汽排气管 | DN50 | 6米 |
| 22 | 卧式水箱 | 吨 | 1吨 |
| 23 | 截止阀 | J41H | 通径40mm 2个 |
|  |  |  | 通径25mm 2个 |
|  |  |  | 通径20mm 3个 |
|  |  | Z44H | DN40 排污阀2个 |
| 24 | 法兰固件 | DN40 1套 DN50 1套 |  |
|  |  | DN32 4套 DN25 5套 |  |
| 25 | 压力表三通旋塞阀 | X 14H-1.6(MPa) 4个 |  |

- LDR0.5-1.0 电蒸汽锅炉技术参数