附件：万宁市人民医院需维保的特种设备（电梯）清单

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 单位 | 启用时间 | 层站 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 3/3 | 门诊大厅 |
| 2 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 4/4 | 医技楼 |
| 3 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 5 | 台 | 2013年5月17日 | 5/5 | 内外科大楼、医技楼 |
| 4 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 2 | 台 | 2013年5月17日 | 2/2 | 后勤楼 |
| 5 | 扶梯 | RF35-100P | 广州永日 | 4 | 台 | 2013年5月17日 |  | 门诊大厅 |
| 6 | 货梯 | RAI-C200AS24 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 2/2 | 医技楼 |
| 7 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 6 | 台 | 2020年10月26日 | 3/3 | 感染科楼13号楼、发热门诊楼、15号楼 |
| 8 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 2 | 台 | 2020年10月26日 | 5/5 | 8号、12号楼各一部 |
| 9 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 3 | 台 | 2020年10月26日 | 6/6 | 12号楼 |
| 10 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 6 | 台 | 2020年10月26日 | 7/7 | 12号楼 |