## 询价会资料
医疗设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求概况
1 | 医用干燥柜 | 1 | 金属类干燥温度可达到70--90℃；塑料类干燥温度65--75℃
2 | 高温管腔器械生物阅读器 | 1 | 用于高温器械管腔生物监测，屏幕显示温度、时间、满足监测打印功能
3 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 灭菌程序、参数及注意事项符合WS/T376规范，灭菌装载应利于灭菌介质穿透。
4 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 灭菌程序、参数及注意事项符合WS/T376规范，灭菌装载应利于灭菌介质穿透。
5 | 酸性氧化电位水生成器 | 1 | 满足PVC材质消毒
6 | 自动打印医用封口机 | 2 | 需有高低温调节、操作人、操作流程、操作时间、物品名称、更改信息等操作功能
7 | 热风吹干系统（一体移动式） | 1 | 具有热风吹干、满足管腔类器械干燥效果功能