# 项目需求书

- 一、项目概况

- 项目名称：射线装置和放射性同位素场所辐射环境监测评价服务项目项目编号：WNSRMYY2024-CGB-60

预算控制价：人民币62000.00元

二、服务要求

1、按照《放射污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的有关规定，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002、《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T 14583-1993、《辐射环境监测技术规范》HJ/T 61-2001等标准和规范的要求对辐射机房进行辐射防护检测，提供合法有效的监测报告，负责编制辐射防护年度评估报告；

2、按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002、《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013、《医用电子加速器卫生防护标准 》GBZ 126-2011、《医用电子加速器验收试验和周期检验规程》GB/T 19046-2013、《X射线计算机断层摄影放射防护要求 》 GBZ 165-2012等标准和规范的要求完成项目放射防护和性能监测工作，提供合法有效的监测报告。

3、检测仪器需在检定部门检定合格，并且在检定有效期内;

4、中标单位需在5个工作日内完成全部项目约定内容，并取得相关批复文件；

5、投标单位需提供业绩证明，同时提供不低于三家的同类项目合同复印件（加盖公章）；

6、完成医用射线装置辐射环境检测并出具有资质检测报告；

7、负责本年度本院完成辐射安全许可证办理及变更手续；

8、本项目所产生的一切除中标金额以外的费用由中标单位一并承担；

9、甲方（院方）工作人员对本项目全程监督。