项目需求书

（以下需求内容需完全响应或正偏离，如未能响应或出现负偏离则视为无效投标）

- 一、项目概况：

- 1、项目名称：海南省万宁市人民医院2025年医用气体配送项目（第二次采购）

- 2、项目预算：1015557.50元(采购的具体数量和品种需根据每月的实际需求量而定，由于全年具体采购量无法确定，此金额仅供参考)

- 3、本项目按下浮率百分比的形式进行报价。

二、商务要求：

- 1、服务期限与地点：自合同签订之日起一年。地点：在收到采购人书面确认的订单或电话订单后,于8小时内完成产品的供货,并负责送至采购人指定的地点。

- 2、付款方式：按月结算。

- 三、技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 技术参数标准 | 控制单价 | 预估数量（仅供参考） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  | （元） |  |
| 1 | 医用氧（液态） | 储罐 | 元/吨 | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% | 2940 | 325 | 955500 | 按实际供货量结算 |
| 2 | 医用氧（气态） | 40L | 元/瓶 | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% 3、压力：12.5±0.5MPa | 42.5 | 255 | 10837.5 |  |
| 3 | 医用氧（气态） | 10L | 元/瓶 | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% 3、压力：12.5±0.5MPa | 20 | 415 | 8300 |  |
| 4 | 医用氧（气态） | 2L | 元/瓶 | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% 3、压力：10±0.5MPa | 19.2 | 2000 | 38400 |  |
| 5 | 液氮 | 10L | 元/升 | 1、纯度：99.5% | 12.5 | 20 | 250 |  |
| 6 | 食品级二氧化碳 | 40L | 元/瓶 | 1、纯度：99.9% 2、重量：20±0.5公斤 | 97.5 | 20 | 1950 |  |
| 7 | 氩气 | 10L | 元/瓶 | 1、纯度：99.99%； 2、压力：12.5±0.5MPa； | 32 | 10 | 320 |  |

- 四、供应商资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 无

- 3.本项目的特定资格要求：3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定需提供的材料：3.1.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章）；3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖单位公章）；3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟)；3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；3.2 具备国家监管部门颁发的《药品注册批件：氧（液态）》、《药品注册批件：氧（气态）》、《药品生产许可证：医用气体或医用氧》，具备《危险化学品经营许可证》及《道路危险货物运输许可证》且证件在有效期内（提供相关证件复印件并加盖公章）；3.3 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（提供声明函）。

五、验收方式及要求

- 1、医用气体入库前,采购双方应对产品进行验收,验收合格后,双方有关人员应在相应凭据上签名,以表为据,作为双方每月财务入帐开票、结账的依据。医用气体供应方负责将送货凭据(包括发票)送往采购方核对建帐，采购方根据当月购销发票金额于次月及时转款支付给医用气体供应方。

- 2、验收由采购人组织或采购人委托第三方权威机构进行验收，成交人负责提交验收所需文件；成交人须无条件全程配合验收，验收产生的相关费用在合同中具体约定；

- 3、在验收氧气等过程中,如发现压力不足等质量问题,供应商须及时进行产品退换；

- 4、成交人按国家相关标准执行配送，保证符合国家相关标准。如成交人提供的产品出现质量问题,成交人将承担一切责任并赔偿采购人相关损失；

- 5、成交人配送的医用液氧过地磅吨数必须经采购人随同过磅认可(过磅费用由成交人负责,槽车卸车前的轻重减卸车后的轻重×单价计算开票)；

- 六、售后伴随服务要求

- 1、供应商出具承诺函：将无偿为采购人提供完善的医用气体供应售前、售后服务, 为采购人的医用气体设备设施提供定期或不定期的保养检修, 并为操作人员提供必要的技术咨询及操作指导；

- 2、供应商出具承诺函：提供给采购人使用的气体钢瓶必须是合格的,并定期进行检测、清洗，确保符合国家相关要求；此外成交人须定期对采购人液氧储蓄罐提供脱脂服务；

- 3、供应商出具承诺函：日常将严格按采购人约定的时限配送到采购人指定地点。如遇到科室临时急需补充用氧等特殊情况,成交人务必保证随时到位,确保临床科室的用氧需求。如因成交人原因造成供氧不足,由此造成的一切责任由成交人承担。另如遇台风、暴雨或其他突发事件等不可抗拒的客观因素造成未能及时供货的,须即时通知采购人，并同时启动应急措施积极协助采购人解决供氧问题。