# 项目需求书

（注：项目需求书中出现任何负偏离视为无效投标）

- 项目概况

- 项目名称：海南省万宁市人民医院日常维修配件采购项目

- 项目金额：396000.00元，资金来源为医院自筹(采购的具体数量和品种需根据每月的实际需求量而定，由于全年具体采购量无法确定，此金额仅供参考)

- 服务期限：合同签订之日起一年。

- 二、商务要求

1、交付时间与地点要求：签订合同后按采购人实际需求及通知供货，且供应商接到采购人交货通知起48小时内供货。地点：采购人指定地点。

2、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

3、售后服务要求：供应商响应的货物品牌经采购人使用如出现不适用或产品质量过低等情况，供应商应按照中标价格更换为适用或质量高的品牌产品，产品按原厂商标准提供维护。

4、付款方式：按照双方合同约定具体方式付款。

5、如供应商响应的货物如出现不适应或质量较低且拒不更换为适用且质量合格产品等情况，采购人有权终止协议。

## 三、技术参数要求（采购货物清单、参数及规格型号）

| 五金用品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | AB胶 | 通用 | 支 | 4.00 |  |
| 2 | LED灯带 | LED高压无导线暖光灯带 | 米 | 25.00 |  |
| 3 | LED灯管 | 30W | 支 | 18.00 |  |
| 4 | LED灯管 | 15W | 支 | 18.00 |  |
| 5 | LED灯管 | 20W | 支 | 17.00 |  |
| 6 | LED灯管 | 12W | 套 | 23.00 |  |
| 7 | LED灯架 | 20/30/40W | 支 | 12.00 |  |
| 8 | LED灯泡 | 28W 碟型 | 个 | 42.00 |  |
| 9 | LED灯泡 | 35W | 个 | 30.00 |  |
| 10 | LED灯贴 | 12W | 个 | 30.00 |  |
| 11 | LED电源 | 300W/12V | 个 | 185.00 |  |
| 12 | LED面板灯 | 300*300 | 盏 | 64.00 |  |
| 13 | LED面板灯 | 600*600 | 盏 | 134.00 |  |
| 14 | LED筒灯 | 7W白光 | 个 | 36.00 |  |
| 15 | LED筒灯 | 12W | 个 | 48.00 |  |
| 16 | LED投光灯 | 220V/300W | 个 | 730.00 |  |
| 17 | LED吸顶灯 | 16W/220V | 个 | 53.00 |  |
| 18 | LED吸顶灯 | 220V/20W | 个 | 55.00 |  |
| 19 | 白面盖 | 通用 | 个 | 3.50 |  |
| 20 | 扳手 | 200活动 | 把 | 24.00 |  |
| 21 | 扳手 | 300活动 | 把 | 34.00 |  |
| 22 | 扳手 | 13*15开口 | 把 | 10.00 |  |
| 23 | 扳手 | 六角 | 套 | 28.00 |  |
| 24 | 壁扇 | 16寸 | 部 | 190.00 |  |
| 25 | 波纹管 | 32 | 米 | 4.00 |  |
| 26 | 玻璃胶 | 通用 | 支 | 11.00 |  |
| 27 | 玻璃胶枪 | 通用 | 把 | 12.00 |  |
| 28 | 玻璃纸 | 10米 | 捆 | 55.00 |  |
| 29 | 不锈钢合页 | 100cm*40cm | 对 | 15.00 |  |
| 30 | 裁缝剪刀 | 通用 | 把 | 42.00 |  |
| 31 | 插头 | 三足 | 个 | 4.90 |  |
| 32 | 插销 | 7公分（不锈钢） | 个 | 5.00 |  |
| 33 | 插座 | 16A（暗） | 个 | 14.50 |  |
| 34 | 插座 | 3米11位 | 个 | 68.00 |  |
| 35 | 插座 | 3米3位 | 个 | 57.00 |  |
| 36 | 插座 | 3米6位 | 个 | 53.00 |  |
| 37 | 插座 | 5米10位 | 个 | 92.00 |  |
| 38 | 插座 | 10米8位 | 个 | 126.00 |  |
| 39 | 插座 | 一位带五孔 | 个 | 19.00 |  |
| 40 | 插座 | 二位带五孔 | 个 | 20.00 |  |
| 41 | 插座 | 二位开关（暗装） | 个 | 13.00 |  |
| 42 | 插座 | 三位开关暗装 | 个 | 15.50 |  |
| 43 | 插座 | 三位开关带五孔 | 个 | 24.00 |  |
| 44 | 插座 | 十孔（明装） | 个 | 11.50 |  |
| 45 | 插座 | 十孔（暗装） | 个 | 21.00 |  |
| 46 | 插座 | 五孔（明装） | 个 | 11.00 |  |
| 47 | 插座 | 五孔（暗装） | 个 | 15.00 |  |
| 48 | 插座防水盖 | 通用 | 个 | 18.00 |  |
| 49 | 车轮 | 4号方向轮 | 个 | 24.00 |  |
| 50 | 车轮 | 6号带架 | 个 | 40.00 |  |
| 51 | 车轮 | 医疗椅轮 | 个 | 10.00 |  |
| 52 | 车轮 | 6号钢板单轮 | 个 | 30.00 |  |
| 53 | 车轮链锁 | 通用 | 个 | 17.50 |  |
| 54 | 冲水阀 | 3/4脚踏 | 套 | 90.00 |  |
| 55 | 抽屉锁 | 32# | 个 | 8.00 |  |
| 56 | 除锈剂 | 通用 | 支 | 15.00 |  |
| 57 | 大力胶水 | 通用 | 瓶 | 15.00 |  |
| 58 | 单底盒 | 通用 | 个 | 2.00 |  |
| 59 | 灯带转换插线 | 通用 | 条 | 15.00 |  |
| 60 | 灯管起动器 | 通用 | 个 | 25.00 |  |
| 61 | 灯泡 | 40V | 个 | 3.00 |  |
| 62 | 灯头 | 螺转灯头 | 个 | 5.00 |  |
| 63 | 灯箱漫反射卷帘灯 | 12W（95公分长） | 条 | 15.00 |  |
| 64 | 灯芯 | 通用 | 捆 | 9.00 |  |
| 65 | 灯罩 | 通用 | 套 | 92.00 |  |
| 66 | 地槽线 | 5公分 | 米 | 8.00 |  |
| 67 | 电笔 | 通用 | 支 | 20.00 |  |
| 68 | 电表 | 通用 | 个 | 320.00 |  |
| 69 | 电池 | 3号 | 个 | 2.90 |  |
| 70 | 电池 | 3VLR44 | 个 | 5.00 |  |
| 71 | 电池 | 9V | 个 | 5.00 |  |
| 72 | 电池 | 传应3V/CR2450电池 | 粒 | 6.00 |  |
| 73 | 电池 | 3V/R220 | 粒 | 5.00 |  |
| 74 | 电池 | 12V150A | 套 | 873.00 |  |
| 75 | 电池 | 1号 | 个 | 3.00 |  |
| 76 | 电池 | 5号 | 个 | 2.50 |  |
| 77 | 电池 | 7号 | 个 | 2.30 |  |
| 78 | 电池 | 扣式减性 | 个 | 5.00 |  |
| 79 | 电工剪刀 | 6寸多功能 | 把 | 40.00 |  |
| 80 | 电工胶布 | 国标 | 个 | 4.80 |  |
| 81 | 电话机 | 通用 | 部 | 87.00 |  |
| 82 | 电话连接线 | 5米 | 支 | 5.80 |  |
| 83 | 电话连接线 | 10米 | 条 | 15.00 |  |
| 84 | 电话曲线 | 1.5米 | 支 | 6.00 |  |
| 85 | 电缆盘 | 50米 | 个 | 130.00 |  |
| 86 | 电缆线 | 4*4平方 | 米 | 14.00 |  |
| 87 | 电溶 | 3V风扇电溶 | 个 | 5.00 |  |
| 88 | 电视连接线 | 1.5M | 条 | 11.00 |  |
| 89 | 电蚊拍 | 通用 | 把 | 33.00 |  |
| 90 | 电子灯管架 | 40W | 套 | 26.00 |  |
| 91 | 电子门铃 | 通用 | 套 | 63.00 |  |
| 92 | 电子支架头 | 30W | 付 | 15.50 |  |
| 93 | 电子支架头 | 40W | 个 | 16.00 |  |
| 94 | 电钻 | 16V | 把 | 400.00 |  |
| 95 | 断路器 | 通用 | 套 | 263.00 |  |
| 96 | 二足插头 | 通用 | 个 | 3.90 |  |
| 97 | 发热管 | 380A/6000V开水器发热管 | 支 | 63.00 |  |
| 98 | 防水电源 | 12V400W | 个 | 228.00 |  |
| 99 | 防水胶布 | 通用 | 个 | 4.80 |  |
| 100 | 浮球阀 | 通用 | 套 | 44.00 |  |
| 101 | 感应水龙头 | 自动感应龙头 | 套 | 300.00 |  |
| 102 | 钢板车轮 | 8号单轮 | 个 | 50.00 |  |
| 103 | 钢板轮 | 6号（单轮） | 个 | 30.00 |  |
| 104 | 隔断拉手 | 家具配件 | 个 | 13.00 |  |
| 105 | 工具包 | 通用 | 个 | 26.00 |  |
| 106 | 挂锁 | 通用 | 个 | 25.00 |  |
| 107 | 挂钟 | 30CM-40CM | 个 | 77.00 |  |
| 108 | 管道疏通器 | 通用 | 个 | 97.00 |  |
| 109 | 管卡 | 25 | 个 | 1.00 |  |
| 110 | 管卡扣 | 5.0公分 | 个 | 6.00 |  |
| 111 | 管卡扣 | 7.5公分 | 个 | 8.00 |  |
| 112 | 管子刀 | 通用 | 把 | 53.00 |  |
| 113 | 管子钳 | 通用 | 把 | 44.00 |  |
| 114 | 广告牌电源 | 300W/12V | 套 | 130.00 |  |
| 115 | 柜门直铰 | 不锈钢 | 个 | 16.00 |  |
| 116 | 互感器 | 通用 | 个 | 24.00 |  |
| 117 | 花洒 | 通用 | 套 | 51.00 |  |
| 118 | 花洒管 | 花洒管 | 个 | 25.00 |  |
| 119 | 花洒头 | 花洒头 | 个 | 25.00 |  |
| 120 | 花线 | 48铜芯 | 米 | 4.00 |  |
| 121 | 换气扇 | 换气扇 | 部 | 150.00 |  |
| 122 | 活动扳手 | 300 | 把 | 33.00 |  |
| 123 | 活动扳手 | 250 | 把 | 29.00 |  |
| 124 | 机油 | 18升 | 桶 | 230.00 |  |
| 125 | 计算器 | 通用 | 个 | 56.00 |  |
| 126 | 夹扇 | 180 | 部 | 60.00 |  |
| 127 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 18.00 |  |
| 128 | 键盘导轨 | 通用 | 副 | 35.00 |  |
| 129 | 键盘托盘 | 通用 | 个 | 20.00 |  |
| 130 | 交流接触器 | 380W | 个 | 68.00 |  |
| 131 | 交流接触器 | 220V | 个 | 68.00 |  |
| 132 | 胶浆 | 红色 | 瓶 | 87.00 |  |
| 133 | 胶粒 | 6厘 | 盒 | 14.00 |  |
| 134 | 胶钳 | 8寸 | 把 | 25.00 |  |
| 135 | 胶水 | 500G | 瓶 | 19.00 |  |
| 136 | 胶水 | 502胶水 | 支 | 3.50 |  |
| 137 | 角阀 | 通用 | 个 | 15.00 |  |
| 138 | 角架 | 三层特厚铝角架 | 套 | 85.00 |  |
| 139 | 角架 | 二层特厚铝角架 | 套 | 44.00 |  |
| 140 | 角架 | 一层特厚铝角架 | 个 | 29.00 |  |
| 141 | 角铁 | 通用 | 个 | 1.50 |  |
| 142 | 接线端子 | 通用 | 个 | 1.20 |  |
| 143 | 卷尺 | 长7.5米 | 把 | 21.00 |  |
| 144 | 开关 | 一位暗装 | 个 | 8.00 |  |
| 145 | 开口铜线鼻 | 60A | 个 | 2.00 |  |
| 146 | 开口铜线鼻 | 80A | 个 | 2.50 |  |
| 147 | 开水器 | 6000W全自动 | 台 | 990.00 |  |
| 148 | 开水器 | 380V\3000W | 个 | 860.00 |  |
| 149 | 开水器底座 | 通用 | 个 | 500.00 |  |
| 150 | 开水器龙头 | 通用 | 个 | 54.00 |  |
| 151 | 空气开关 | 2*60A | 个 | 20.00 |  |
| 152 | 空气开关 | 3*32A | 个 | 26.00 |  |
| 153 | 空气开关 | 2*32A | 个 | 20.00 |  |
| 154 | 空气开关 | 3*60A | 个 | 25.00 |  |
| 155 | 空气开关 | 4*32A | 个 | 35.00 |  |
| 156 | 空气开关 | 1*32A | 个 | 11.00 |  |
| 157 | 空气开关 | 2*3A | 个 | 5.00 |  |
| 158 | 空气开关 | 1*60A | 个 | 20.00 |  |
| 159 | 空气开关 | 3*60A | 个 | 25.00 |  |
| 160 | 空气开关铁皮 | 通用 | 支 | 10.00 |  |
| 161 | 空气开关箱 | 4-6位 | 个 | 19.00 |  |
| 162 | 控制器 | 多功能时间控制器 | 个 | 23.00 |  |
| 163 | 拉钉枪 | 双把 | 把 | 63.00 |  |
| 164 | 连接管 | 100公分连接管 | 条 | 16.00 |  |
| 165 | 连接管 | 60公分 | 条 | 14.00 |  |
| 166 | 漏电开关 | 2-60A | 个 | 43.00 |  |
| 167 | 漏电开关 | 3P/380V | 个 | 55.00 |  |
| 168 | 漏电开关 | 4P/380V | 个 | 58.00 |  |
| 169 | 漏电开关 | 2P/32A | 个 | 40.00 |  |
| 170 | 螺丝 | 通用 | 枚 | 1.00 |  |
| 171 | 螺丝 | 4厘 | 枚 | 0.50 |  |
| 172 | 螺丝刀 | 多功能 | 把 | 15.00 |  |
| 173 | 落地风扇 | 750工业 | 部 | 248.00 |  |
| 174 | 落地风扇 | 16寸 | 部 | 155.00 |  |
| 175 | 落地风扇 | 落地风扇 | 个 | 48.00 |  |
| 176 | 铝梯 | 6层 | 张 | 160.00 |  |
| 177 | 铝梯 | 8层特厚 | 个 | 208.00 |  |
| 178 | 毛巾架 | 铝毛巾架 | 套 | 73.00 |  |
| 179 | 毛扫 | 3寸 | 把 | 3.00 |  |
| 180 | 美工刀 | 通用 | 把 | 5.00 |  |
| 181 | 门禁开关 | 明/暗 | 个 | 4.00 |  |
| 182 | 门锁 | 轴承外装 | 把 | 85.00 |  |
| 183 | 门锁 | 不锈钢门锁 | 套 | 135.00 |  |
| 184 | 门锁 | 外装 | 个 | 145.00 |  |
| 185 | 门吸 | 通用 | 个 | 14.60 |  |
| 186 | 免钉胶 | 通用 | 支 | 12.00 |  |
| 187 | 面盆水龙头 | 冷热 | 套 | 83.00 |  |
| 188 | 面盆水龙头 | 单冷 | 套 | 87.00 |  |
| 189 | 灭火器 | 44KG干粉 | 具 | 59.00 |  |
| 190 | 木螺钉 | 4*30无锈钢 | 支 | 0.10 |  |
| 191 | 沐浴龙头 | 冷热 | 套 | 208.00 |  |
| 192 | 闹钟 | 通用 | 个 | 24.00 |  |
| 193 | 尼龙绳 | 尼龙绳 | 米 | 2.00 |  |
| 194 | 尼龙扎带 | 25*35 | 包 | 25.00 |  |
| 195 | 排水管 | 40 | 条 | 33.00 |  |
| 196 | 排水管 | 50# | 条 | 45.00 |  |
| 197 | 抛光蜡 | 通用 | 盒 | 24.00 |  |
| 198 | 泡沫双面胶 | 双面胶2CM | 个 | 3.50 |  |
| 199 | 泡沫填缝剂 | 150克 | 支 | 15.00 |  |
| 200 | 配电箱 | 300*400（外装） | 个 | 46.00 |  |
| 201 | 配电箱 | 500*600 | 个 | 92.00 |  |
| 202 | 喷漆 | 自动喷漆 | 支 | 12.00 |  |
| 203 | 膨胀螺栓 | 8厘 | 支 | 1.00 |  |
| 204 | 膨胀螺栓 | 10厘 | 支 | 1.00 |  |
| 205 | 平板车 | 90*60加固 | 辆 | 280.00 |  |
| 206 | 球阀 | 6分 | 个 | 6.00 |  |
| 207 | 球泡 | LED5W | 个 | 8.00 |  |
| 208 | 球型门锁 | 通用 | 个 | 34.00 |  |
| 209 | 热水器阀门 | 铜体专用阀 | 个 | 63.00 |  |
| 210 | 软尺 | 150cm | 支 | 2.90 |  |
| 211 | 三通 | 6分 | 个 | 2.00 |  |
| 212 | 砂轮片 | 通用 | 片 | 2.00 |  |
| 213 | 射灯 | LED30W白光 | 套 | 130.00 |  |
| 214 | 生料带 | 大 | 个 | 2.90 |  |
| 215 | 声控开关 | 通用 | 个 | 24.00 |  |
| 216 | 时控开关 | 8开8关 | 个 | 69.00 |  |
| 217 | 手电筒 | 通用/可充电 | 个 | 16.00 |  |
| 218 | 手电筒 | 5号 | 把 | 15.00 |  |
| 219 | 手推车 | 通用 | 辆 | 320.00 |  |
| 220 | 手钻 | 16伏/可充电 | 个 | 400.00 |  |
| 221 | 疏通管线 | 5米疏通管线 | 条 | 20.00 |  |
| 222 | 双弹簧链 | 125 | 付 | 34.00 |  |
| 223 | 双用角阀 | 各种型号 | 个 | 24.00 |  |
| 224 | 水管 | 4分 | 条 | 12.50 |  |
| 225 | 水管 | 32分 | 条 | 25.00 |  |
| 226 | 水管 | 6分 | 条 | 17.00 |  |
| 227 | 水管 | 20波纹管 | 米 | 4.50 |  |
| 228 | 水龙头 | 通用 | 个 | 76.00 |  |
| 229 | 水龙头 | 1/2.3/4快开水口 | 个 | 15.00 |  |
| 230 | 水泥钢钉 | 2公分 | 盒 | 10.00 |  |
| 231 | 塑料薄膜 | 1米一级 | 捆 | 300.00 |  |
| 232 | 塑料薄膜 | 2米8/一级农膜 | 捆 | 300.00 |  |
| 233 | 锁牌 | 100#无锈钢 | 付 | 4.00 |  |
| 234 | 锁舌 | 1680十字30 | 个 | 9.00 |  |
| 235 | 锁头 | 40顶子锁 | 个 | 7.00 |  |
| 236 | 台灯 | 通用 | 把 | 52.00 |  |
| 237 | 台扇 | 12寸 | 台 | 89.00 |  |
| 238 | 陶瓷洗手盆 | 46*41cm | 套 | 87.00 |  |
| 239 | 天那水 | 通用 | 瓶 | 5.00 |  |
| 240 | 天球电池 | 通用 | 个 | 20.00 |  |
| 241 | 铁锤 | 0.5 | 把 | 19.00 |  |
| 242 | 铁链 | 304无锈钢 | 米 | 9.00 |  |
| 243 | 铁丝 | 304无锈钢 | 扎 | 15.00 |  |
| 244 | 铁丝 | 14号 | 斤 | 6.00 |  |
| 245 | 铜内接 | 4分 | 个 | 4.00 |  |
| 246 | 铜内接 | 2寸 | 个 | 11.00 |  |
| 247 | 铜芯地线 | 1.5平方 | 米 | 1.50 |  |
| 248 | 铜芯电线 | 4平方 | 米 | 3.50 |  |
| 249 | 铜芯电线 | 2.5平方 | 米 | 2.30 |  |
| 250 | 铜芯电线 | 6平方 | 米 | 4.60 |  |
| 251 | 铜芯平行线 | 2*2.5 | 米 | 6.80 |  |
| 252 | 铜芯平行线 | 2*1.5 | 米 | 3.30 |  |
| 253 | 铜芯平行线 | 2*4.5 | 米 | 20.00 |  |
| 254 | 头灯 | 8W | 个 | 92.00 |  |
| 255 | 透明胶布 | 小 | 个 | 0.50 |  |
| 256 | 透明胶布 | 大 | 个 | 14.00 |  |
| 257 | 弯头 | 2.5分 | 个 | 1.00 |  |
| 258 | 弯头 | 4分 | 个 | 2.00 |  |
| 259 | 弯头 | 1寸钢冲水弯头 | 个 | 17.00 |  |
| 260 | 弯头 | 6分带铜 | 个 | 5.00 |  |
| 261 | 弯头 | 6分 | 个 | 2.00 |  |
| 262 | 弯头 | 50 | 个 | 5.00 |  |
| 263 | 弯头 | 32 | 个 | 3.00 |  |
| 264 | 弯头 | 20公分 | 个 | 2.00 |  |
| 265 | 弯头 | 4分带铜 | 个 | 5.00 |  |
| 266 | 万能胶 | 3公斤 | 桶 | 56.00 |  |
| 267 | 卫生间水箱配件 | 通用 | 套 | 53.00 |  |
| 268 | 文件柜锁头 | 通用 | 个 | 6.00 |  |
| 269 | 吸顶灯 | 48W | 个 | 68.00 |  |
| 270 | 洗手盆 | 通用 | 个 | 126.00 |  |
| 271 | 洗手盆下水管 | 32# | 条 | 10.00 |  |
| 272 | 洗衣机进水管 | 通用 | 条 | 29.00 |  |
| 273 | 下水器 | 通用 | 个 | 15.00 |  |
| 274 | 下水器 | 不锈钢（大） | 个 | 25.00 |  |
| 275 | 线槽 | 四线 | 条 | 2.50 |  |
| 276 | 线管 | 25波纹 | 米 | 3.00 |  |
| 277 | 线管 | 4分 | 条 | 4.80 |  |
| 278 | 线管 | 6分 | 条 | 7.00 |  |
| 279 | 线球 | 通用 | 个 | 2.00 |  |
| 280 | 小便感应器 | 通用 | 套 | 223.00 |  |
| 281 | 应急灯 | 充电手提应急灯 | 把 | 92.00 |  |
| 282 | 油漆 | 3升红丹油漆 | 桶 | 72.00 |  |
| 283 | 油压钻头 | 8厘 | 支 | 6.00 |  |
| 284 | 油压钻头 | 6厘 | 支 | 6.00 |  |
| 285 | 云石胶 | 1kg | 组 | 23.00 |  |
| 286 | 直接 | 4分带铜 | 个 | 3.50 |  |
| 287 | 直接 | 40#、50# | 个 | 5.00 |  |
| 288 | 直接 | 6分 | 个 | 2.00 |  |
| 289 | 直接 | 4分 | 个 | 2.00 |  |
| 290 | 直接 | 50变40 | 个 | 6.00 |  |
| 291 | 指示灯 | 开水器指示灯 | 个 | 9.50 |  |
| 292 | 转换器 | 通用 | 个 | 25.00 |  |
| 293 | 自攻钉 | 4*30 | 盒 | 28.00 |  |
| 294 | 自攻钉 | 4*50 | 盒 | 28.00 |  |
| 295 | 自攻钉 | 4*40 | 盒 | 28.00 |  |
| 296 | 自攻钉 | 4*20 | 盒 | 28.00 |  |
| 297 | 钻头 | 10厘 | 支 | 10.00 |  |
| 298 | 钻头 | 4寸 | 支 | 10.00 |  |

注：1.供应商按下浮率的方式报价。

2.以上清单如涉及到物品的具体品牌、型号仅供参考，供应商可选择其他品牌、型号的物品，但响应产品不得低于本清单所涉及到的产品的品牌、型号的质量。（提供承诺函，格式自拟）

3.供应商响应的货物品牌经采购人使用如出现不适用或产品质量过低等情况，供应商应按照中标价格更换为适用或质量高的品牌产品。（提供承诺函，格式自拟）

## 四、服务内容

1.供货人提供货物的质量、规格、配置、功能应与“技术参数要求”相一致。若无相应规定或规定不明确的，货物则应符合相应的国家标准、行业标准。没有国家标准、行业标准的，货物则应满足通常标准或符合“技术参数要求”的特定标准。

2.若供货人提供的货物为非自身生产或开发的货物，供货人应保证提供“技术参数要求”内各货物已获得货物原产商的合法有效的许可或授权，且本所有货物均为原厂商生产或开发的全新合格货物。

3.按采购人实际需求及通知供货，在接到采购人交货通知起48小时内将产品交付至采购人指定交付地点，非采购人原因或采购人事先书面同意，所约定的交付时间不得顺延。

4.交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。承诺向采购人提供的货物应是全新、完整、质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

5.采购人对交付货物进行初步检验，若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与约定不符，采购人将与供货人签署一份详细报告；在供货人未派代表到处是，该报告将由采购人单方签署，该报告将作为采购人要求供货人进行退货、更换、修理或补充发货的有限证据。供货人负责于10日内自负费用进行更换、补充发货送至采购人指定地点，相关费用由供货人承担。

6.供货人应向采购人提供所送货物清单、货物的合格证等相关资料。

7.未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由供货人自费回收。如供货人未在采购人发出通知后十日内收回，则采购人可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由供货人承担。

五、售后服务

1.货物质保期为至少1年,所有货物交货完毕并验收合格之日起计算。质 保期内,如发生质量问题,采购人可以选择退货或换货,承担因此产生的一切费用,并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

2.保修期内,供应商应保证采购人免费获得供应商或货物原厂商提供的售后保修及技术支持服务。